KHỐI 5 – TẠO GROUP 2 (NẾU CẦN)

- Nhấn Pause (nút mũi tên xanh bên trái chỗ hiển thị % pin).

- Vào box Scan → Add (Nếu không Add được là do chưa Pause).

- Chọn Copy S1 – Sectorial PE (dòng cuối cùng).

- Điều chỉnh thông số cho Group 2: Gain, Resolution (1°), Start/Stop Angle, First/Last TX element.

- Ấn Play (▶) để trở lại màn hình chính.